## 楠田橋
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（楠田橋）
水系 |  |  | 深山川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 楠田橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 20.2 | 30.8 | 23.0 | 6.4
水温 |  | ℃ | 14.4 | 21.6 | 16.9 | 3.4
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0225 | 0.04 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.35 | 8.4 | 8.3 | ――
| D O | ㎎/L | 9.9 | 8 | 8.8 | 13 | 9.925 | 13 | 8 | ――
| B O D | ㎎/L | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | <0.5 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.3 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | ――
| S S | ㎎/L | <1 | 3 | 4 | <1 | 2 | 4 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 290 | 490 | 740 | 4 | 380 | 740 | 4 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 43 | 55 | 32 | 49 | 44.75 | 55 | 32 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 川崎橋（瀬戸町）
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（川崎橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 川崎橋（瀬戸町）
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.2 | 31.6 | 21.6 | 7.5
水温 |  | ℃ | 17.2 | 29.6 | 20.8 | 6.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 8.7 | 10 | 7.5 | 10 | 9.05 | 10 | 7.5 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 2.675 | 4.3 | 1.3 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 6.4 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 5.6 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 160 | 210 | 140 | 380 | 220 | 380 | 140 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 10 | 11 | 11 | 16 | 12 | 16 | 10 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 河手橋
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（河手橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 河手橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.2 | 31.6 | 23.2 | 8.8
水温 |  | ℃ | 16.7 | 28.5 | 20.7 | 8.5
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | ――
| D O | ㎎/L | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 13 | 9.825 | 13 | 7.9 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.65 | 4 | 3.3 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 22000 | 350000 | 22000 | 170000 | 140000 | 350000 | 22000 | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 510 | 360 | 270 | 2300 | 860 | 2300 | 270 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 7.025 | 7.7 | 6.7 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 戸手川
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（戸手川）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 戸手川
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 26.5 | 34.0 | 23.0 | 10.0
水温 |  | ℃ | 20.0 | 29.2 | 19.6 | 7.9
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.85 | 7.9 | 7.8 | ――
| D O | ㎎/L | 9.4 | 7.1 | 7.6 | 12 | 9.025 | 12 | 7.1 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 1.85 | 2.7 | 1.1 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 4.775 | 5.2 | 4.3 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | 0.905 | 1.1 | 0.75 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.098 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.1395 | 0.17 | 0.098 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 260 | 560 | 510 | 280 | 400 | 560 | 260 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 6.45 | 6.9 | 5.7 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 丸川分水工
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（丸川分水工）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 丸川分水工
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 22.3 | 33.5 | 23.2 | 7.7
水温 |  | ℃ | 17.1 | 28.7 | 22.0 | 7.0
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.07
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.85 | 8 | 7.7 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 8.3 | 9 | 12 | 10.075 | 12 | 8.3 | ――
| B O D | ㎎/L | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.05 | 1.9 | 0.7 | ――
| C O D | ㎎/L | 3 | 3.8 | 4 | 2.7 | 3.375 | 4 | 2.7 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 8 | 6 | <1 | 5 | 8 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 43 | 29 | 78 | 140 | 73 | 140 | 29 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 9.9 | 5.5 | 6 | 7.9 | 7.325 | 9.9 | 5.5 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 手城排水機
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（手城排水機）
水系 |  |  | 手城川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 手城排水機
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.8 | 33.2 | 23.6 | 8.6
水温 |  | ℃ | 19.9 | 31.1 | 22.9 | 7.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.5 | 8.6 | 8 | 8.7 | 8.45 | 8.7 | 8 | ――
| D O | ㎎/L | 10 | 7.6 | 7.3 | 14 | 9.725 | 14 | 7.3 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.825 | 2.6 | 1.4 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 5.15 | 5.5 | 4.5 | ――
| S S | ㎎/L | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 4 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1.1 | 0.51 | 1.4 | 0.68 | 0.9225 | 1.4 | 0.51 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.064 | 0.111 | 0.14 | 0.064 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 49 | 34 | 260 | 8 | 87.75 | 260 | 8 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 570 | 390 | 99 | 1100 | 539.75 | 1100 | 99 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋）
水系 |  |  | 手城川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 25.2 | 34.7 | 22.8 | 10.7
水温 |  | ℃ | 23.8 | 30.7 | 21.6 | 6.3
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.75 | 9.6 | 8.1 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 9.4 | 9.5 | 15 | 11.225 | 15 | 9.4 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | 2.275 | 3.4 | 1.6 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.9 | 5 | 5.1 | 6 | 5.25 | 6 | 4.9 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 3 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 450 | 220 | 480 | 120 | 320 | 480 | 120 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 28 | 26 | 20 | 32 | 26.5 | 32 | 20 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 光南町
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（光南町）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 光南町（道三川）
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.7 | 34.6 | 24.5 | 6.4
水温 |  | ℃ | 21.1 | 29.2 | 22.8 | 6.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.475 | 8.6 | 8.1 | ――
| D O | ㎎/L | 14 | 11 | 13 | 11 | 12.25 | 14 | 11 | ――
| B O D | ㎎/L | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.9 | 0.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | ――
| S S | ㎎/L | 3 | 6 | 4 | 2 | 3.75 | 6 | 2 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 4 | 17 | 35 | 21 | 19.25 | 35 | 4 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 770 | 770 | 770 | 740 | 760 | 770 | 740 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 松浜樋門
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（松浜樋門）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 松浜樋門
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.1 | 35.1 | 24.8 | 6.2
水温 |  | ℃ | 20.1 | 32.2 | 22.3 | 6.6
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.2 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.25 | 8.5 | 8 | ――
| D O | ㎎/L | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 12 | 9.3 | 12 | 7.6 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.75 | 3 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1 | 0.74 | 1.1 | 0.61 | 0.8625 | 1.1 | 0.61 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 60 | 12 | 180 | 38 | 73 | 180 | 12 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 330 | 280 | 140 | 480 | 310 | 480 | 140 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 川口町一ツ樋
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（川口町一ツ樋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 川口町一ツ樋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.8 | 33.4 | 25.4 | 5.1
水温 |  | ℃ | 20.0 | 31.3 | 22.2 | 5.6
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 9.3 | 8.8 | 8 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8 | ――
| D O | ㎎/L | 13 | 11 | 9 | 13 | 11.5 | 13 | 9 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.325 | 1.8 | 0.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 3.2 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.59 | 0.57 | 0.97 | 0.5 | 0.6575 | 0.97 | 0.5 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.069 | 0.14225 | 0.2 | 0.069 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 30 | 130 | 280 | 41 | 120 | 280 | 30 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 34 | 55 | 47 | 33 | 42.25 | 55 | 33 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 箕島町唐樋
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（箕島町唐樋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 箕島町唐樋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.4 | 33.6 | 24.9 | 6.1
水温 |  | ℃ | 20.7 | 31.4 | 22.7 | 5.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.225 | 8.4 | 7.8 | ――
| D O | ㎎/L | 10 | 8.1 | 7.3 | 13 | 9.6 | 13 | 7.3 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 3.2 | 4.6 | 5.3 | 3.2 | ――
| S S | ㎎/L | 2 | 3 | 4 | <1 | 3 | 4 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1.2 | 0.63 | 1.4 | 0.8 | 1.0075 | 1.4 | 0.63 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.059 | 0.14225 | 0.21 | 0.059 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 170 | 53 | 480 | 240 | 240 | 480 | 53 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 290 | 690 | 240 | 340 | 390 | 690 | 240 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 釜屋樋門
|  |  | 2024年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（釜屋樋門）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 釜屋樋門
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-07-30 | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.5 | 33.9 | 24.6 | 6.2
水温 |  | ℃ | 24.5 | 32.1 | 24.7 | 6.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.15 | 8.5 | 7.9 | ――
| D O | ㎎/L | 13 | 5.9 | 4.8 | 9.9 | 8.4 | 13 | 4.8 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 3 | 2.175 | 3 | 1.3 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 4.8 | ――
| S S | ㎎/L | 7 | 15 | 10 | 5 | 9.25 | 15 | 5 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.35 | 1.7 | 1.1 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.2 | 0.6 | 0.23 | 0.087 | 0.27925 | 0.6 | 0.087 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 62 | 32 | 150 | 490 | 180 | 490 | 32 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 1400 | 2100 | 2000 | 11000 | 4100 | 11000 | 1400 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項