## 楠田橋
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（楠田橋）
水系 |  |  | 深山川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 楠田橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 20.8 | 30.5 | 22.0 | 4.0
水温 |  | ℃ | 12.7 | 21.4 | 18.3 | 3.3
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0125 | 0.02 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 8.5 | 8.7 | 12 | 10.05 | 12 | 8.5 | ――
| B O D | ㎎/L | 0.5 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | 0.56667 | 0.7 | <0.5 | ――
| C O D | ㎎/L | 3.2 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 3.975 | 4.7 | 3.2 | ――
| S S | ㎎/L | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 130 | 850 | 1200 | 38 | 550 | 1200 | 38 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 30 | 50 | 48 | 47 | 43.75 | 50 | 30 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 川崎橋（瀬戸町）
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（川崎橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 川崎橋（瀬戸町）
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 22.2 | 32.4 | 23.7 | 6.1
水温 |  | ℃ | 17.0 | 28.3 | 23.3 | 6.5
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.625 | 7.9 | 7.4 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 8.4 | 9 | 6.9 | 8.6 | 8.225 | 9 | 6.9 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 5.7 | 7.9 | 6.7 | 6 | 6.575 | 7.9 | 5.7 | ――
| S S | ㎎/L | 14 | 9 | 8 | 10 | 10.25 | 14 | 8 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 190 | 300 | 41 | 240 | 190 | 300 | 41 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | 0.002 以下
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 12 | 12 | 11 | 16 | 12.75 | 16 | 11 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 河手橋
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（河手橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 河手橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 22.5 | 33.5 | 25.6 | 6.2
水温 |  | ℃ | 16.5 | 28.1 | 22.3 | 7.6
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.45 | 7.8 | 7.3 | ――
| D O | ㎎/L | 10 | 7.4 | 7.3 | 10 | 8.675 | 10 | 7.3 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.3 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | 4.45 | 5.1 | 3.7 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 3 | <1 | <1 | 2 | 3 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 17000 | 240000 | 9400 | 7900 | 69000 | 240000 | 7900 | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 870 | 680 | 3100 | 1400 | 1500 | 3100 | 680 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 11 | 8.375 | 11 | 7.1 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 戸手川
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（戸手川）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 戸手川
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 22.1 | 34.4 | 27.6 | 11.7
水温 |  | ℃ | 18.5 | 29.1 | 23.3 | 8.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0125 | 0.02 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.825 | 8 | 7.6 | ――
| D O | ㎎/L | 9 | 6.4 | 8.1 | 13 | 9.125 | 13 | 6.4 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.5 | 4.7 | 5 | 4 | 4.55 | 5 | 4 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1 | 0.83 | 0.82 | 1 | 0.9125 | 1 | 0.82 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.1 | 0.1525 | 0.19 | 0.1 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 71 | 69 | 210 | 1100 | 360 | 1100 | 69 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 6.1 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 丸川分水工
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（丸川分水工）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 丸川分水工
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.6 | 33.1 | 26.2 | 6.5
水温 |  | ℃ | 19.5 | 29.6 | 23.9 | 7.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.0925 | 0.15 | 0.05
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | ――
| D O | ㎎/L | 10 | 7.8 | 9.4 | 13 | 10.05 | 13 | 7.8 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.95 | 1.2 | 0.6 | ――
| C O D | ㎎/L | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 2.6 | ――
| S S | ㎎/L | 3 | 12 | 5 | <1 | 5 | 12 | <1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 81 | 79 | 45 | 22 | 57 | 81 | 22 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 9.3 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | 7.9 | 9.3 | 6.6 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 手城排水機
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（手城排水機）
水系 |  |  | 手城川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 手城排水機
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 22.0 | 36.1 | 28.2 | 9.6
水温 |  | ℃ | 20.0 | 31.6 | 26.1 | 7.9
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.475 | 8.5 | 8.4 | ――
| D O | ㎎/L | 12 | 8.6 | 9.7 | 13 | 10.825 | 13 | 8.6 | ――
| B O D | ㎎/L | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 5 | 8 | 5 | 5.75 | 8 | 5 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.73 | 0.58 | 0.83 | 0.87 | 0.7525 | 0.87 | 0.58 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.071 | 0.24 | 0.14 | 0.091 | 0.1355 | 0.24 | 0.071 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 33 | 35 | 84 | 58 | 53 | 84 | 33 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 310 | 1000 | 870 | 820 | 750 | 1000 | 310 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋）
水系 |  |  | 手城川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 国道182号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ陸橋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.3 | 35.1 | 26.1 | 9.8
水温 |  | ℃ | 20.6 | 32.9 | 23.7 | 7.5
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 8.825 | 9.3 | 8.2 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 15 | 9.2 | 16 | 12.8 | 16 | 9.2 | ――
| B O D | ㎎/L | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | ――
| C O D | ㎎/L | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.25 | 5.7 | 4.4 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 2 | 5 | 3 | 3.75 | 5 | 2 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 120 | 21 | 320 | 430 | 220 | 430 | 21 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 30 | 33 | 21 | 24 | 27 | 33 | 21 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 光南町
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（光南町）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 光南町（道三川）
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.2 | 34.2 | 28.8 | 8.3
水温 |  | ℃ | 20.4 | 27.9 | 24.2 | 6.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.45 | 8.7 | 8.2 | ――
| D O | ㎎/L | 12 | 13 | 14 | 11 | 12.5 | 14 | 11 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | ――
| C O D | ㎎/L | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.525 | 2.9 | 2 | ――
| S S | ㎎/L | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.75 | 4 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 14 | 48 | 380 | 4 | 110 | 380 | 4 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 800 | 760 | 760 | 800 | 780 | 800 | 760 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 松浜樋門
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（松浜樋門）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 松浜樋門
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.1 | 33.2 | 28.6 | 8.9
水温 |  | ℃ | 21.3 | 31.2 | 25.6 | 7.6
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.375 | 8.5 | 8.3 | ――
| D O | ㎎/L | 9.9 | 7.4 | 9 | 13 | 9.825 | 13 | 7.4 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.05 | 1.5 | 0.7 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | ――
| S S | ㎎/L | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 3 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.8 | 0.49 | 0.87 | 0.66 | 0.705 | 0.87 | 0.49 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.19 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 4 | 20 | 28 | 240 | 73 | 240 | 4 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 550 | 120 | 390 | 890 | 490 | 890 | 120 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 川口町一ツ樋
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（川口町一ツ樋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 川口町一ツ樋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 24.3 | 35.6 | 29.8 | 8.9
水温 |  | ℃ | 20.6 | 31.0 | 25.0 | 7.7
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.6 | 8 | 8 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 7.4 | 7.8 | 13 | 9.8 | 13 | 7.4 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 3.725 | 4.3 | 3.1 | ――
| S S | ㎎/L | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.45 | 0.42 | 0.65 | 0.36 | 0.47 | 0.65 | 0.36 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.068 | 0.142 | 0.22 | 0.068 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 51 | 83 | 100 | 140 | 94 | 140 | 51 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全シアン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 六価クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 砒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 39 | 17 | 17 | 25 | 24.5 | 39 | 17 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 箕島町唐樋
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（箕島町唐樋）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 箕島町唐樋
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 21.4 | 34.2 | 30.0 | 10.1
水温 |  | ℃ | 19.6 | 32.1 | 26.4 | 7.8
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.225 | 8.4 | 8.1 | ――
| D O | ㎎/L | 10 | 8.2 | 9.1 | 13 | 10.075 | 13 | 8.2 | ――
| B O D | ㎎/L | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 1.475 | 2.4 | 0.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 3.4 | 4.425 | 5.8 | 3.4 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.89 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.7125 | 0.89 | 0.64 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.11 | 0.31 | 0.16 | 0.069 | 0.16225 | 0.31 | 0.069 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 280 | 3 | 240 | 42 | 140 | 280 | 3 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 610 | 1000 | 1300 | 620 | 880 | 1300 | 610 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 釜屋樋門
|  |  | 2025年度 |  | 公共用水水質結果一覧表（釜屋樋門）
水系 |  |  | 芦田川 | [6 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 釜屋樋門
環境基準類型 |  |  | ――
採取年月日 |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 2026-01-06 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 21.1 | 35.0 | 28.6 | 10.2
水温 |  | ℃ | 21.3 | 35.8 | 28.6 | 7.2
透視度 |  | ㎝ | 28 | >30 | 23 | >30
流量 |  | m3/S
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.6 | 8.8 | 8 | 8.3 | 8.425 | 8.8 | 8 | ――
| D O | ㎎/L | 11 | 14 | 6.8 | 13 | 11.2 | 14 | 6.8 | ――
| B O D | ㎎/L | 8.5 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 4.575 | 8.5 | 1.8 | ――
| C O D | ㎎/L | 9.8 | 9.4 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 3.8 | ――
| S S | ㎎/L | 14 | 12 | 13 | 11 | 12.5 | 14 | 11 | ――
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [7 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1 | 0.83 | 2 | 1.3 | 1.2825 | 2 | 0.83 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.12 | 0.58 | 0.33 | 0.1 | 0.2825 | 0.58 | 0.1 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 46 | 8 | 370 | 260 | 170 | 370 | 8 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [7 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ――
| 全シアン | ㎎/L |  | <0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ――
| 鉛 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 六価クロム | ㎎/L |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ――
| 砒素 | ㎎/L |  | <0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ――
| 総水銀 | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| アルキル水銀 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| P C B | ㎎/L |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ――
| ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チウラム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| シマジン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| セレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふっ素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ほう素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [7 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソキサチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ダイアジノン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェニトロチオン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イソプロチオラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| オキシン銅 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロタロニル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| プロピザミド | ㎎/L | [7 empty] | ――
| EPN | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジクロルボス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノブカルブ | ㎎/L | [7 empty] | ――
| イプロベンホス | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| キシレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ニッケル | ㎎/L | [7 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| アンチモン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 全マンガン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ウラン | ㎎/L | [7 empty] | ――
| フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
その他の項目 | 塩素イオン | ㎎/L | 6000 | 400 | 5900 | 9100 | 5400 | 9100 | 400 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [7 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [7 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [7 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [7 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [7 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [7 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項