## 講和橋
2025年度 公共用水水質結果一覧表（講和橋）
水系 |  |  | 藤井川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 講和橋
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 23.3 | 19.2 | 19.4 | 30.5 | 36.2 | 34.4 | 28.2 | 17.6 | 18.6 | 4.4 | 3.1 | 11.0
水温 |  | ℃ | 16.2 | 16.5 | 22.1 | 30.1 | 35.0 | 32.4 | 25.2 | 15.7 | 14.8 | 7.1 | 4.3 | 8.6
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.39 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.11 | 1.12 | 0.37 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.31667 | 1.12 | 0.11
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 9.2 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.325 | 9.2 | 7.8 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 13 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 10 | 11 | 16 | 14 | 15 | 11.1167 | 16 | 7.7 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.15 | 1.6 | 0.7 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 3.7 | 3.3917 | 4.4 | 1.9 | ――
| S S | ㎎/L | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | <1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | <1 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [15 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.85 | 0.66 | 0.82 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1483 | 1.9 | 0.66 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.072 | 0.053 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.037 | 0.054 | 0.113 | 0.22 | 0.037 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 31 | 28 | 29 | 16 | 9 | 9 | 37 | 48 | 11 | 21 | 34 | 9 | 23.5 | 48 | 9 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 2.2; 2025-07-01: 2.4; 2025-10-07: 2.3; 2026-01-08: 1.7 | 2.15 | 2.4 | 1.7 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1; 2026-01-08: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01; 2026-01-08: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004; 2026-01-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004; 2026-01-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.71; 2026-01-08: 1.6 | 1.155 | 1.6 | 0.71 | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.28; 2026-01-08: 0.35 | 0.315 | 0.35 | 0.28 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.01; 2026-01-08: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ――
| トルエン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ――
| モリブデン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | 2025-07-01: 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | 2025-07-01: 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | 2025-07-01: 1.8e-06 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L | 2025-07-01: 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.2e-06
その他の項目 | フェノール | ㎎/L | 2025-07-01: 10
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 17 | 15 | 13 | 10 | 19 | 14 | 10 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 15.1667 | 20 | 10 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 荒神橋
2025年度 公共用水水質結果一覧表（荒神橋）
水系 |  |  | 本郷川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 荒神橋
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 18.1 | 17.6 | 19.3 | 29.6 | 33.6 | 34.1 | 28.7 | 17.5 | 14.5 | 4.1 | 0.8 | 10.5
水温 |  | ℃ | 14.5 | 14.2 | 20.0 | 25.7 | 27.3 | 28.1 | 22.9 | 14.9 | 13.4 | 7.0 | 4.0 | 8.2
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.0825 | 0.3 | 0.02
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5833 | 7.8 | 7.2 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 10 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 7 | 12 | 8.3 | 10 | 9.7 | 11 | 11 | 12 | 9.7833 | 12 | 7 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.875 | 1.2 | 0.5 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1.8889 | 3 | <1 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 2025-04-10: 2300; 2025-07-01: 4900; 2025-10-07: 54000; 2026-01-08: 330 | 15000 | 54000 | 330 | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 80 | 290 | 35 | 37 | 19 | 10 | 100 | 68 | 46 | 45 | 50 | 100 | 73.3333 | 290 | 10 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | [15 empty] | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | [15 empty] | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | [15 empty] | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | [15 empty] | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [15 empty] | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [15 empty] | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | [15 empty] | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | [15 empty] | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [15 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [15 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [15 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [15 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [15 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [15 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | [15 empty] | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L
その他の項目 | フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 7.3 | 8.9 | 7 | 6.6 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 7.9 | 7.9667 | 9.8 | 6.6 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 吾妻橋
2025年度 公共用水水質結果一覧表（吾妻橋）
水系 |  |  | 本郷川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 吾妻橋
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 18.2 | 18.1 | 19.3 | 30.6 | 35.1 | 34.1 | 28.7 | 17.6 | 18.1 | 4.3 | 0.7 | 10.3
水温 |  | ℃ | 14.7 | 14.4 | 20.0 | 27.3 | 29.7 | 29.2 | 23.8 | 15.5 | 13.8 | 7.1 | 3.8 | 8.1
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.1425 | 0.39 | 0.04
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.8833 | 8.6 | 7.5 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 14 | 11 | 10 | 8.9 | 10 | 11 | 8.4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 10.8583 | 14 | 8.4 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 1.275 | 2.6 | 0.6 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 3.5 | 3.3 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9417 | 4.9 | 2.7 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | <1 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [15 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 0.96 | 0.61 | 1 | 0.88 | 0.56 | 0.87 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0067 | 1.4 | 0.56 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.11 | 0.095 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14875 | 0.25 | 0.095 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 130 | 700 | 540 | 57 | 5 | 20 | 230 | 360 | 310 | 190 | 330 | 330 | 270 | 700 | 5 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 2.3; 2025-07-01: 2.7; 2025-10-07: 2.7; 2026-01-08: 1.7 | 2.35 | 2.7 | 1.7 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1; 2026-01-08: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01; 2026-01-08: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004; 2026-01-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004; 2026-01-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.67; 2026-01-08: 1 | 0.835 | 1 | 0.67 | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.41; 2026-01-08: 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.01; 2026-01-08: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [15 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [15 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [15 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [15 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [15 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [15 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | [15 empty] | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L
その他の項目 | フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 13 | 12 | 14 | 11 | 19 | 15 | 9.7 | 12 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13.5583 | 19 | 9.7 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 本庄神社前
2025年度 公共用水水質結果一覧表（本庄神社前）
水系 |  |  | 羽原川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 本庄神社前
環境基準類型 |  |  | 河川C
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 18.1 | 15.2 | 18.7 | 30.4 | 33.0 | 32.2 | 28.8 | 17.5 | 17.7 | 5.7 | -0.6 | 10.3
水温 |  | ℃ | 14.7 | 14.6 | 22.0 | 28.3 | 32.1 | 32.1 | 27.8 | 16.8 | 18.1 | 6.7 | 2.9 | 10.1
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.056667 | 0.32 | 0.02
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 8.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1917 | 8.9 | 7.7 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 13 | 9.6 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7.5 | 12 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11.3417 | 15 | 7 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 5 以下
| C O D | ㎎/L | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 5.3833 | 7 | 3.8 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | 3.2222 | 7 | <1 | 50 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 2025-04-10: 3300; 2025-07-01: 2300; 2025-10-07: 22000; 2026-01-08: 4900 | 8100 | 22000 | 2300 | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.91 | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8175 | 2.9 | 0.91 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.2225 | 0.41 | 0.11 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 1200 | 1300 | 390 | 780 | 88 | 380 | 500 | 3500 | 580 | 1000 | 550 | 510 | 900 | 3500 | 88 | ――
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 3.1; 2025-07-01: 4.4; 2025-10-07: 3.6; 2026-01-08: 2.7 | 3.45 | 4.4 | 2.7 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1; 2026-01-08: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01; 2026-01-08: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004; 2026-01-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004; 2026-01-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.91; 2026-01-08: 1.7 | 1.305 | 1.7 | 0.91 | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.43; 2026-01-08: 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.21; 2026-01-08: 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [15 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [15 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [15 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [15 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [15 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [15 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | [15 empty] | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L
その他の項目 | フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 540 | 570 | 420 | 820 | 870 | 260 | 680 | 210 | 900 | 620 | 540 | 93 | 540 | 900 | 93 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 山片橋
2025年度 公共用水水質結果一覧表（山片橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 山片橋
環境基準類型 |  |  | 河川A
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 16.2 | 23.7 | 19.6 | 28.1 | 32.8 | 31.5 | 26.8 | 17.1 | 12.6 | 4.1 | 6.6 | 9.0
水温 |  | ℃ | 13.5 | 18.3 | 20.1 | 29.2 | 28.2 | 28.1 | 22.7 | 15.8 | 10.0 | 6.5 | 3.6 | 6.4
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.090833 | 0.21 | 0.03
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8 | 7.8 | 8 | 8.0417 | 8.5 | 7.8 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 11 | 11 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10.6583 | 13 | 8.2 | 7.5 以上
| B O D | ㎎/L | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.7 | 0.8 | 2 以下
| C O D | ㎎/L | 4 | 5 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.4 | 4.225 | 6.2 | 3 | ――
| S S | ㎎/L | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1.8 | 4 | <1 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [15 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 100 | 230 | 160 | 200 | 230 | 38 | 77 | 66 | 140 | 56 | 97 | 140 | 130 | 230 | 38 | 300 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 2.5; 2025-07-01: 4; 2025-10-07: 2.9; 2026-01-08: 2 | 2.85 | 4 | 2 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 10 以下 | bar: 2025-07-01
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [15 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [15 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [15 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [15 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [15 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [15 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | [15 empty] | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L
その他の項目 | フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 18 | 11 | 73 | 11 | 13 | 9.8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 17.8167 | 73 | 9.8 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 観音橋
2025年度 公共用水水質結果一覧表（観音橋）
水系 |  |  | 芦田川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 観音橋
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 14.3 | 22.8 | 20.1 | 32.8 | 31.8 | 31.6 | 25.4 | 17.2 | 12.8 | 4.4 | 5.8 | 9.1
水温 |  | ℃ | 14.3 | 24.2 | 22.7 | 32.4 | 30.5 | 29.8 | 23.1 | 16.1 | 11.4 | 7.5 | 3.9 | 8.1
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.46 | 0.34 | 0.47 | 0.8 | 0.3 | 0.38 | 0.61 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.37167 | 0.8 | 0.14
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9833 | 8.6 | 7.6 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 8.6 | 12 | 11 | 9.6 | 7 | 8.3 | 8.6 | 12 | 9.5 | 13 | 12 | 10 | 10.1333 | 13 | 7 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 4.3 | 3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 2.6917 | 4.3 | 1.5 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.9167 | 7.1 | 4.7 | ――
| S S | ㎎/L | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 6.9167 | 11 | 2 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [15 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.1583 | 3.3 | 1.1 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.3 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.3 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.32417 | 0.38 | 0.25 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L
| 透明度 | m
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 800 | 200 | 240 | 180 | 260 | 250 | 230 | 460 | 710 | 460 | 790 | 600 | 430 | 800 | 180 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 3.7; 2025-07-01: 4.2; 2025-10-07: 3.7; 2026-01-08: 3.2 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1; 2026-01-08: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01; 2026-01-08: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004; 2026-01-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004; 2026-01-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | 2025-07-01: 1.1; 2026-01-08: 2 | 1.55 | 2 | 1.1 | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.34; 2026-01-08: 0.39 | 0.365 | 0.39 | 0.34 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.01; 2026-01-08: 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ――
| トルエン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ――
| モリブデン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | 2025-07-01: 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | 2025-07-01: 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | 2025-07-01: 5.9e-06 | 5.9e-06 | 5.9e-06 | 5.9e-06 | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L | 2025-07-01: 4.8e-06 | 4.8e-06 | 4.8e-06 | 4.8e-06
その他の項目 | フェノール | ㎎/L | 2025-07-01: 15
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 | 21 | 24 | 22 | 17.5833 | 24 | 13 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項

## 矢川
2025年度 公共用水水質結果一覧表（矢川）
水系 |  |  | 山南川 | [14 empty] | 環境基準 または 指針値
測定地点名 |  |  | 矢川
環境基準類型 |  |  | 河川B
採取年月日 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-03-12 | 平均 | 最大 | 最小
気温 |  | ℃ | 18.1 | 23.4 | 19.9 | 32.6 | 32.9 | 31.6 | 26.2 | 17.5 | 14.6 | 5.2 | 4.2 | 9.4
水温 |  | ℃ | 15.0 | 18.4 | 21.7 | 31.8 | 31.3 | 30.1 | 23.9 | 15.1 | 12.1 | 7.3 | 3.5 | 8.4
透視度 |  | ㎝ | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
流量 |  | m3/S | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.076667 | 0.28 | 0.03
測定項目
生活環境項目 | p H |  | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0167 | 8.7 | 7.7 | 6.5～8.5
| D O | ㎎/L | 8.4 | 12 | 10 | 9 | 9.5 | 13 | 8.6 | 10 | 9.4 | 12 | 11 | 9.8 | 10.225 | 13 | 8.4 | 5 以上
| B O D | ㎎/L | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8333 | 2.5 | 1.3 | 3 以下
| C O D | ㎎/L | 5.1 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 6 | 4.2 | ――
| S S | ㎎/L | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25 以下
| 大腸菌群数 | MPN/100ｍL | [15 empty] | ――
| n-ヘキサン抽出物質 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 全窒素 | ㎎/L | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.55 | 0.89 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.1533 | 3.5 | 0.55 | ――
| 全燐 | ㎎/L | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.3 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.28667 | 0.35 | 0.21 | ――
| 全亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ノニルフェノール | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 底層溶存酸素量 | ㎎/L | [12 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| 透明度 | m | [12 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| 大腸菌数 | CFU/100ｍL | 1000 | 96 | 500 | 98 | 190 | 270 | 300 | 430 | 1100 | 72 | 470 | 500 | 420 | 1100 | 72 | 1000 以下
補足測定項目 | T O C | ㎎/L | 2025-04-10: 3.4; 2025-07-01: 3.7; 2025-10-07: 3.6; 2026-01-08: 2.6 | 3.325 | 3.7 | 2.6 | ――
健康項目 | カドミウム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.1; 2026-01-08: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと
| 鉛 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 六価クロム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.01; 2026-01-08: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 以下
| 砒素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 | ㎎/L
| P C B | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0004; 2026-01-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1 以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.004; 2026-01-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0005; 2026-01-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0002; 2026-01-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| チウラム | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0006; 2026-01-08: <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006 以下
| シマジン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.0003; 2026-01-08: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 以下
| ベンゼン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.001; 2026-01-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| セレン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.002; 2026-01-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ㎎/L | 2025-07-01: 1.3; 2026-01-08: 2.7 | 2 | 2.7 | 1.3 | 10 以下
| ふっ素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.26; 2026-01-08: 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.8 以下
| ほう素 | ㎎/L | 2025-07-01: 0.02; 2026-01-08: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | ㎎/L | 2025-07-01: <0.005; 2026-01-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下
| フェノール類 | ㎎/L
特殊項目 | 銅 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜鉛 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 鉄_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| マンガン_溶解性 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロム | ㎎/L | [15 empty] | ――
要監視項目 | クロロホルム | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| 1,2-ジクロロプロパン | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| p-ジクロロベンゼン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| イソキサチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| ダイアジノン | ㎎/L | [15 empty] | 0.005 以下
| フェニトロチオン | ㎎/L | [15 empty] | 0.003 以下
| イソプロチオラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| オキシン銅 | ㎎/L | [15 empty] | 0.04 以下
| クロロタロニル | ㎎/L | [15 empty] | 0.05 以下
| プロピザミド | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| EPN | ㎎/L | [15 empty] | 0.006 以下
| ジクロルボス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| フェノブカルブ | ㎎/L | [15 empty] | 0.03 以下
| イプロベンホス | ㎎/L | [15 empty] | 0.008 以下
| クロルニトロフェン | ㎎/L | [15 empty] | ――
| トルエン | ㎎/L | [15 empty] | 0.6 以下
| キシレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.4 以下
| フタル酸ジエチルヘキシル | ㎎/L | [15 empty] | 0.06 以下
| ニッケル | ㎎/L | [15 empty] | ――
| モリブデン | ㎎/L | [15 empty] | 0.07 以下
| アンチモン | ㎎/L | [15 empty] | 0.02 以下
| クロロエチレン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| エピクロロヒドリン | ㎎/L | [15 empty] | 0.0004 以下
| 全マンガン | ㎎/L | [15 empty] | 0.2 以下
| ウラン | ㎎/L | [15 empty] | 0.002 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | ㎎/L | [15 empty] | 0.00005 以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | ㎎/L
その他の項目 | フェノール | ㎎/L
| ホルムアルデヒド | ㎎/L
| 塩素イオン | ㎎/L | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14.75 | 20 | 11 | ――
| アンモニア態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 亜硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 硝酸性窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 有機態窒素 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| 燐酸態燐 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロフィルa | ㎎/ｍ３ | [15 empty] | ――
| トリハロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| クロロホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモジクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ジブロモクロロメタン生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ブロモホルム生成能 | ㎎/L | [15 empty] | ――
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | [15 empty] | ――
| 濁度 | 度 | [15 empty] | ――
| メチレンブルー活性物質 | ㎎/ｌ | [15 empty] | ――
| 電気伝導度 | μS/㎝ | [15 empty] | ――
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ㎎/L
| 4-t-オクチルフェノール | ㎎/L
| アニリン | ㎎/L
| 2,4-ジクロロフェノール | ㎎/L
| ビスフェノールＡ | ㎎/L
特記事項